## máj
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Predmet objednávky | Dodávateľ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Objednávku podpísal
495/2017 | 2017-05-02 | oprava ergometra | M.S. Banská Bystrica
496/2017 |  | oprava automatu | Miele Bratislava
497/2017 |  | živica, soľ | Miele Bratislava
498/2017 | 2017-05-03 | ošetrenie stromov | Asanas plus Štúrovo |  |  | Ing. Bartošová
499/2017 |  | údržba regul.stanice plynu | Com-therm Komárno
500/2017 |  | ornica -nákup | Prospekt Nové Zámky
501/2017 |  | kalibrácia alkohol testera | Aljoma Trenčín
502/2017 | 2017-05-04 | RTG žiarič | Medixray Piešťany
503/2017 | 2017-05-05 | nákup červených čipov | Majes Bratislava
504/2017 |  | thermo etikety | In Design Nové Zámky |  |  | Ing. Dallos
505/2017 |  | oprava inštrumentov | Surgitech Bratislava |  |  | Ing. Dallos
506/2017 |  | posúdenie tecjnického stavu | Chirosan Vrbové |  |  | Ing. Dallos
507/2017 |  | kamix- nákup | Vodotech Jasenica |  |  | Ing. Dallos
508/2017 |  | oprava OCT Spectralis | Askin Bratislava |  |  | Ing. Bartošová
509/2017 | 2017-05-09 | vykonanie BTK defibrilátorov | Kováč Trnava |  |  | Ing. Bartošová
510/2017 |  | rokovacie stoly -nákup | B2B Bratislava | 492 |  | MUDr.Matuška
511/2017 |  | tlačivá -nákup | Igaz Trenčín |  |  | Ing. Bartošová
512/2017 |  | fit lopty | Layla Bratislava |  |  | Ing. Bartošová
513/2017 | 2017-05-10 | thermo papier | Bextron Piešťany |  |  | Ing. Bartošová
514/2017 |  | oprava motoru LE GEND | Timed Bratislava |  |  | Ing. Bartošová
515/2017 |  | elektromateriál | Hagard Hal Nitra |  |  | Ing. Bartošová
516/2017 | 2017-05-11 | oprava injektomatov | Medis Nitra |  |  | Ing. Bartošová
517/2017 |  | oprava tlakomerov | Chirosan Vrbové | cca 400€ |  | Ing. Bartošová
518/2017 |  | manžety, káble | Medis Nitra |  |  | Ing. Bartošová
519/2017 |  | infúzny stojan | Vamel Nitra | 80 |  | Ing. Bartošová
520/2017 | 2017-05-12 | oprava odsávačky | Dartin Prešov | 149.76 |  | Ing. Bartošová
521/2017 | 2017-05-15 | kalibrácia Audiometra | Chirosan Vrbové | cca 292€ |  | Ing. Dallos
522/2017 |  | BTK monitorov | Messer Medical Nové Mesto | 833 |  | MUDr.Rudinský
523/2017 | 2017-05-16 | úprava dielcov | MP₰PM Nové Zámky | 105 |  | Ing. Bartošová
524/2017 |  | vyšetrenie potravín | Eurofins Bel/Novamann Nové Zámky | 127.7 |  | Ing. Bartošová
525/2017 |  | čistiace tabletyRational | Intergast Bratislava | 236 |  | Ing. Bartošová
526/2017 |  | špongia na elektródy | Vamel Nitra | 13.2 |  | Ing. Bartošová
527/2017 | 2017-05-18 | oprava a ročná prehliadka anest. Prístroja | Medis Nitra | 980 |  | MUDr. Rudinský
528/2017 |  | CD Verbatin, obálky, | ComputerABC Nové Zámky112,5€ |  |  | MUDr. Matuška
529/2017 |  | príslušenstvo ku kontrole účinnosti sterilizácie | Vitamed Bratislava | 382.353 |  | Ing.Bartošová
530/2017 |  | popruh kožený | Fénix Bratislava | 846.99 |  | Ing.Bartošová
531/2017 |  | vykonanie bezpečnostno-technickej kontroly nem.lôžok | ARTSPECT Bratislava | 620.8 |  | MUDr.Rudinský
532/2017 |  | oprava elektrokoagulátora | E-BA tpz Bratislava | cca 700€ |  | MUDr.Rudinský
533/2017 |  | projektor, notebook | ComputerABC Nové Zámky112,5€ | 757.08 |  | Ing. Bartošová
534/2017 |  | údržba a kompletizácia hydr. systému | Pyrokom Komárno | 4042.2 |  | MUDr.Matuška
535/2017 | 2017-05-19 | dodanie Patient cassette complete | MAQUET Slovakia Bratislava | 2363.64 |  | MUDr.Rudinský
536/2017 |  | oprava kojeneckej váhy | Ladislav Kucharík Piešťany | cca 125€ |  | MUDr.Rudinský
537/2017 |  | tester na testovanie účinnosti dezinf. Umývačiek | Skantech Bratislava | 96.66 |  | Ing. Bartošová
538/2017 | 2017-05-22 | oprava poist. ventila | Sarmat Šaľa |  |  | Ing. Bartošová
539/2017 | 2017-05-23 | dopdanie ventila,príruby,odvádzača | ARMAT Nitra | 610.6 |  | Ing. Bartošová
540/2017 |  | piktogramy | Matula Liptovské Sliače | 290.76 |  | Ing. Bartošová
541/2017 | 2017-05-25 | elektromateriál | AMI Nové Zámky | 159.58 |  | Ing.Dallos
541a/2017 |  | oprava oftalmoskopu | Askin Bratislava | cca 150€ |  | Ing.Dallos
542/2017 |  | oprava autoklávu | R-EL-U Nové Zámky | cca350€ |  | Ing.Dallos
542a/2017 |  | podlahový zámok na posuvné dvere - hlavné | Spedos Žilina | 240.4 |  | Ing.Dallos
543/2017 |  | oprava destilátorov | R-EL-U Nové Zámky | cca 200€ |  | Ing.Dallos
544/2017 |  | oprava magnetoterapie, inf. pumpy | R-EL-U Nové Zámky | cca 400€ |  | Ing.Dallos
545/2017 |  | CTG papier | Bextron Piešťany | 65.5 |  | Ing.Dallos
546/2017 |  | elektromateriál | Hagard Hal Nitra |  |  | Ing.Dallos
547/2017 |  | materiál | BOEL TRADE Veľký Kýr |  |  | Ing.Dallos
548/2017 | 2017-05-26 | výmena sondy | AMT-Med Nová Baňa | 2600 |  | Ing. Bartošová
549/2017 |  | pracovná ponuka | Profesia spol. Bratislava | 69 |  | Ing. Kováčová
550/2017 |  | pracovný stôl | B2B Bratislava | 164 |  | Ing. Dallos
551/2017 |  | vykonanie validácie a kalibrácie inkubátota | Biochem Trenčín |  |  | Ing. Dallos
552/2017 |  | obloženie chladiaceho boxu | COOP Servis N.Zámky | 2945 |  | Ing.Bartošová
553/2017 |  | overenie meračov tepla | MENERT Šaľa | 984.5 |  | Ing.Bartošová
554/2017 |  | ošatenie-vlastná ochrana | DUAL BP Bratislava | cca 600€ |  | Ing.Bartošová
555/2017 |  | oprava šijacieho stroja | JUMI Štúrovo | cca 50€ |  | Ing.Dallos
556/2017 | 2017-05-29 | návleky na topánky | Hebios Moravská Ostrava ČR | 6800Kč |  | Ing.Bartošová
557/2017 |  | deratizácia a dezinsekcie kuchyne | SanoVet Nové Zámky | 611.6 |  | Ing.Bartošová
558/2017 |  | dodanie tabletovej soli | PAC Nitra |  |  | Ing.Dallos
580/2017 | 2017-05-30 | ND na posuvné dvere | Spedos Žilina | 156.6 |  | Ing.Dallos
581/2017 |  | samolepiaca nulovacia elektróda | HSC Medical Bratislava | cca 315€ |  | Ing.Dallos
582/017 |  | bezkontaktný teplomer | Polymed Bratislava | 98.6 |  | Ing.Dallos
583/2017 | 2017-05-31 | pravidelná kontrola ventilátora SLE INOSYS | Dartin Prešov | 1473.8 |  | Ing. Bartošová
584/2017 |  | validačné skúšky mikroskopov | SLOVOPTA Šaľa | cca 400€ |  | Ing.Dallos
585/2017 |  | ND set hadíc k laparoskopu | Surgitech Bratislava | cca 936€ |  | Ing. Bartošová
586/2017 |  | klučka na okná | Plasted Nové Zámky | 105 |  | Ing. Dallos
587/2017 |  | elektromateriál | Hagard Hal Nitra | 628.27 |  | Ing. Dallos
Byt
123