## január 2017
Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Predmet objednávky | Dodávateľ | Cena bez DPH | Cena s DPH | Objednávku podpísal
1/2019 | 3.1.2019 | kamix | Vodotech Jasenica | 151.13 |  | Bc.Vasek
2/2019 |  | oprava 12-komorového návleku na hornú končatinu | Kapsa Klečany | cca 400,00 |  | Bc.Vasek
3/2019 |  | CTG papier | Bextron Piešťany | 24.8 |  | Bc.Vasek
4/2019 |  | tlačivá | Igaz Trenčín | 248 |  | Bc.Vasek
5/2019 |  | oprava Linvatec konzoly | HSC Medical Bratislava | CP |  | Bc.Vasek
6/2019 |  | oprava US sondy Philips | S&T Bratislava | cca 1500,00 |  | Ing. Bartošová
7/2019 | 7.1.2019 | priemyseľná soľ | PAC Nitra | 180 |  | Bc.Vasek
8/2019 |  | tabletová soľ | PAC Nitra | 71.5 |  | Bc.Vasek
9/2019 |  | hygienické potreby | Trend Hygiena Ohrady |  |  | Ing.Bartošová
10/2019 |  | servis vysokotlakového kompresora | Airconsulting Bratislava | cca 200,00 |  | Bc.Vasek
11/2019 |  | samolepky, plastové tabuľky - BOZP | Matula Liptovské Sliače | 10.14 |  | Bc.Vasek
12/2019 |  | čistenie kanalizácie | Besta Cleaning Nové Zámky | cca 200,00 |  | Bc.Vasek
13/2019 |  | výmena frekvenčného meniča pre odťahový ventil kotla | ČKD Dukla Žilina | 1010 |  | Ing. Bartošová
14/2019 |  | etikety BROWNE | Steripak Bratislava | 64.25 |  | Bc.Vasek
15/2019 |  | dodanie analógových aparátoév Gigaset | Enterprise Bratislava | 56.66 |  | Bc.Vasek
16/2019 |  | príslušenstvo ku kontrole účinnosti sterilizácie | Vitamed Bratislava | 114.286 |  | Bc.Vasek
17/2019 |  | dodanie Patrona VEP 2800 demineralizačná náplň | Miele Brno CZ | 1020 |  | Ing.Bartošová
18/2019 | 9.1.2019 | fixačné remienka na zápästia a členky | Premium Martin | 135 |  | Bc.Vasek
19/2019 |  | oprava monitora vitálnych funkcií | Kováč Trnava | cca 330,00 |  | Bc.Vasek
20/2019 |  | oprava defibrilárora | Nimag Bratislava | CP |  | Bc.Vasek
21/2019 |  | dodanie HDD pre model servera HP Proliant DL380G7 | Stapro Košice | 125 |  | Bc.Vasek
22/2019 |  | vykonanie overenia hospodárnosti sústav tepelných zariadení za odberným miestom | Slov. energet. agentúra Bratislava | cca 50,00 |  | Bc.Vasek
23/2019 |  | vykonanie revízii a servisu detektorov úniku plynu | Detmar Nové Mesto nad Váhom | cca 180,00 |  | Bc.Vasek
24/2019 |  | vykonanie odborných skúšok plynových a tlakových zariadení | Optez Nitra | cca 1600,00 |  | Ing. Bartošová
25/2019 |  | servis a údržba kotlov | ČKD Dukla Žilina | 1500 |  | Ing.Bartošová
26/2019 |  | pravidelná ročná prehliadka dieselagregátov GS 3300 Silent | TYKY Bratislava | cca 2500,00 |  | Ing.Bartošová
27/2019 |  | sprchový box Mered | Domen Nové Zámky | 407.5 |  | Bc.Vasek
28/2019 |  | oprava injektomatu | B.Braun Bratislava | CP |  | Bc.Vasek
29/2019 |  | oprava injektomatu | B.Braun Bratislava | CP |  | Bc.Vasek
30/2019 |  | oprava panvice | Comfort Gastro Bratislava | CP |  | Ing.Bartošová
31/2019 | 10.1.2019 | oprava el. motora 505KW, 2900ot/min. | Pemos Nové Zámky | cca 83,00 |  | Bc.Vasek
94/2019 | 8.1.2019 | vyhotovenie a montáž stolárskych výrobkov | Eliška Nové Zámky | 468.33 |  | Bc.Vasek
125/2019 | 10.1.2019 | dodanie a výmena batérií v náhradnom el. zdroji | Battex Bratislava | 922 |  | Ing.Bartošová
126/2019 |  | náhradný kľúč k vŕtacej hlavici JACOBS | HSC Medical Bratislava | 97.2 |  | Bc.Vasek
127/2019 |  | tabletová soľ | PAC Nitra | 13 |  | Bc.Vasek
128/2019 |  | ND -vrtacia hlava LEGEND | Timed Bratislava | 494.19 |  | Bc.Vasek
129/2019 |  | zdvíhací záves, rebrík na posteľ, antidekubitný matrac | Unizdrav Prešov | 302.26 |  | Bc.Vasek
130/2019 |  | oprava resektora PLYMPUS | Ultramed Bratislava | CP |  | Bc.Vasek
131/2019 |  | archívny obal | Kartoma Nové Zámky | 17 |  | Bc.Vasek
132/2019 |  | oprava prenosného pľúcneho ventilátora, enterálnej pimpy | Biba Sliač | cca 330,00 |  | Bc.Vasek
133/2019 | 11.1.2019 | školenie | Forum s.r.o. Bratislava | 199 |  | Bc.Vasek
134/2019 |  | elektromateriál | Hagard Nitra | 145.79 |  | Bc.Vasek
135/2019 |  | germicídny žiarič | AMI Nové Zámky | CP |  | Bc.Vasek
136/2019 | 14.1.2019 | podložka na premiestnenie | Mixxer Medical Matin | 58.33 |  | Bc.Vasek
137/2019 |  | oprava pacientských postelí | Vitamed Bratislava | CP |  | Bc.Vasek
138/2019 |  | oprava a preventívna prehliadka prístrojov | Medis Nitra | CP |  | Bc.Vasek
139/2019 |  | resuscitačná taška | Selvit Žilina | 41 |  | Bc.Vasek
140/2019 | 15.1.2019 | servis vysokotlakového kompresora | Airconsulting Bratislava | 1094.72 |  | Ing. Bartošová
141/2019 |  | transportné a archívne krabice | Kartoma Nové Zámky | 21.65 |  | Bc.Vasek
142/2019 |  | kovová teplotná tabuľa | AKD Galanta | 198 |  | Bc.Vasek
143/2019 |  | zástena | Vitamed Bratislava | 250 |  | Bc.Vasek
144/2019 |  | oprava inf. pumpy,nabíjačka | R-EL-U Nové Zámky | cca 330,00 |  | Bc.Vasek
145/2019 |  | prútené koše | Jipro Ludgeřovice CZ | 186.36 |  | Bc.Vasek
146/2019 | 16.1.2019 | oprava fibroskopu | Radix B.Bystrica | CP |  | Bc.Vasek
147/2019 |  | oprava injektomatov | Media Nitra | cca 420,00 |  | Bc.Vasek
148/2019 |  | oprava tlakomerov | Chirosan Vrbové | cca 100,00 |  | Bc.Vasek
149/2019 |  | držiak urinálnych sáčkov | K&H Media | 12 |  | Bc.Vasek
150/2019 |  | alkona | PAC Nitra | 111 |  | Bc.Vasek
151/2019 |  | prenosný terminál - nemocničná lekáreň | ABC Nové Zámky | 1165.82 |  | MUDr.Danczi
152/2019 | 17.1.2019 | preškolenie elektrikárov | Elšpec Nové Zámky | 250 |  | Bc.Vasek
153/2019 |  | preškolenie pracovníka klimat. zariadení | Elšpec Nové Zámky | 40 |  | Bc.Vasek
154/2019 |  | oprava výťahov | Majes Bratislava | 5755 |  | Ing.Bartošová
155/2019 |  | germicídny žiarič | Nexa Piešťany | 322.4 |  | Bc.Vasek
187/2019 |  | elektromator 7,5kW | VÝBO Elektro | 487 |  | Bc.Vasek
188/2019 |  | oprava motorového vozidla - výmena spojky | Autocentrum Nové Zámky | 421.97 |  | Bc.Vasek
190/2019 | 18.1.2019 | parný ohrievač | Elos Čeladice | 652 |  | Ing.Bartošová
191/2019 |  | kuchynský robot | Mall Sk Bratislava | 201.67 |  | Bc.Vasek
192/2019 |  | thermo - etikety | IN Design Nové Zámky | 220 |  | Bc.Vasek
193/2019 |  | vozík na prevoz pacientov | AUDY Brno | 637.5 |  | Ing.Bartošová
194/2019 |  | výmena filtrov destilačného prístroja | Marus Nitra | 140 |  | Bc.Vasek
195/2019 | 21.1.2019 | ND k nebulizátoru | Medis Nitra | 1609.54 |  | Ing.Bartošová
196/2019 |  | vypracovanie štúdia"Preverenie súčastných nákladov na stravovanie a variantné riešenie plánovanej investícir" | Taxport Trnava | 3780 |  | Ing.Bartošová
197/2019 |  | ekologická likvidácia rtg žiariča | Medixray Piešťany | cca 300,00 |  | Bc.Vasek
198/2019 |  | USB kábel, router, switch | ABC Nové Zámky | 735.99 |  | Ing.Bartošová
199/2019 |  | prevodka | Boel Veľký Kýr | 440.83 |  | Bc.Vasek
200/2019 |  | zimné pneumatiky na motorové vozidlo -nové | Porsche Bratislava | 850 |  | Ing.Bartošová
201/2019 |  | fototapeta | Rastek Nové Zámky | 85.12 |  | Bc.Vasek
202/2019 |  | revízia transformátora | Befra Dvory nad Žitavou | 499 |  | Bc.Vasek
203/2019 |  | obalový materiál | Presburg papier Bratislava | storno objednávky |  | Bc.Vasek
204/2019 | 21.1.2019 | oprava centrifúgy | Betip Nové Zámky | cca 400,00 |  | Bc.Vasek
205/2019 |  | príklepová vŕtačka, uhlová brúska | Wurt Bratislava | 191.66 |  | Bc.Vasek
206/2019 |  | LED panel | AMI Nové Zámky | 59.31 |  | Bc.Vasek
207/2019 |  | ND na posuvné dvere | Spedos Žilina | 157 |  | Bc.Vasek
208/2019 |  | dodanie formuláru - nozokomiálne nákazy | Stapro Košice | 560 |  | Ing.Bartošová
209/2019 |  | operačné čiapky | IL MED Štúrovo | 32.16 |  | Bc.Vasek
210/2019 |  | jednorázový zberný vak | Medis Nitra | 439 |  | Bc.Vasek
211/2019 |  | operačná lampa | Medihum Bratislava | 1375 |  | MUDr.Danczi
212/2019 |  | oprava autoklávov | R-EL-U Nové Zámky | cca 290,00 |  | Bc.Vasek
213/2019 |  | oprava destilátorov | R-EL-U Nové Zámky | cca 275,00 |  | Bc.Vasek
214/2019 |  | oprava šijacích strojov | Gunda Komárno | cca 100,00 |  | Bc.Vasek
215/2019 |  | oprava zvlhčovača MR -850 | Medis Nitra | cca 300,00 |  | Bc.Vasek
216/2019 |  | náhradné náustky do alkoholového testera | Alkona Trnava | 10 |  | Bc.Vasek
217/2019 | 23.1.2019 | výmena záložnej xenónovej žiarovky operačného mikroskopu | Carl Zeiss Bratislava | 1447 |  | Ing.Bartošová
218/2019 |  | sáčky do koša | Atrio Prievidza | 558.2 |  | Ing.Bartošová
219/2019 |  | čistiaci systém dutých nástrojov | Steripak Bratislava | 119.4 |  | Bc.Vasek
220/2019 |  | výmena kábla k senzorom RD k monitoru Masimo M-540 | European Medical Bratislava | 90 |  | Bc.Vasek
221/2019 | 24.1.2019 | piesok na posyp | Onyx Nové Zámky |  |  | Bc.Vasek
222/2019 |  | priemyseľná soľ | PAC Nitra | 45 |  | Bc.Vasek
223/2019 |  | odber,výkup a ekologické znehodnotenie elektroodpadu | Enviropol Bratislava | 0 |  | Bc.Vasek
224/2019 |  | el. predradníky | AMI Nové Zámky | 69.6 |  | Bc.Vasek
225/2019 |  | USB kľúče | ABC Nové Zámky | 60 |  | Bc.Vasek
226/2019 |  | oprava prevodovky s materiálom - Vari | Boel Veľký Kýr | 143.23 |  | Bc.Vasek
227/2019 |  | čistenie kanalizácie | Besta Cleaning Nové Zámky | cca 100,00 |  | Bc.Vasek
228/2019 |  | plášť na inštrumenty | Ultramed Bratislava | 244.96 |  | Bc.Vasek
229/2019 |  | bakteriálny filter, náhradná fľaša autoklávovateľná, regulátor podtlaku | Medis Nitra | 565.39 |  | Ing.Bartošová
230/2019 | 25.1.2019 | elektrochirurgický generátor | Minárik Jarok | 516 |  | Ing.Bartošová
231/2019 |  | el. generátor | Timed Bratislava | 1 |  | Bc.Vasek
232/2019 |  | aktualizácia vyšetrení | Stapro Košice | 830 |  | Ing.Bartošová
233/2019 |  | nabíjačka | Dispomed Košice | cca 350,00 |  | Bc.Vasek
234/2019 |  | EKG papier | Bextron Piešťany | 37.6 |  | Bc.Vasek
235/2019 | 29.1.2019 | ND na monitor vitálnych funkcií | Bioflex Borovce | 1946.92 |  | MUDr.Danczi
236/2019 |  | vložka 10x330 - nožnice Metzenbaum | Ultramed Bratislava | 621.44 |  | MUDr.Danczi
237/2019 |  | čistiace tablety Rational | Luknár Bratislava | 355 |  | Bc.Vasek
238/2019 |  | oprava farbiaceho automatu TST 44.200 NEW | BD Bamed Malacky | cca 400,00 |  | Bc.Vasek
239/2019 |  | príslušenstvo k vŕtačke Legend | Timed Bratislava | 2529.77 |  | MUDr.Danczi
240/2019 |  | tabletová soľ | PAC Nitra | 78 |  | Bc.Vasek
241/2019 | 30.1.2019 | oprava škrabky na zemiaky | COOP Servis Nové Zámky | cca 366,00 |  | Bc.Vasek
242/2019 |  | výroba obrazov s hliníkovým rámom | Realexpo Šaľa | 693 |  | Ing.Bartošová
243/2019 |  | dopravná značka s úchyzom - 2ks | Značenie Prievidza | 84 |  | Bc.Vasek
244/2019 |  | zdravotné riziká - vstupné posúdenia-audit pracovných podmienok | PRO CARE Bratislava | CP |  | Ing.Bartošová
245/2019 |  | svietidlo | AMI Nové Zámky | 59.31 |  | Bc.Vasek
246/2019 |  | elektromateriál | Hagard Nitra | 245.38 |  | Bc.Vasek
247/2019 |  | elektromateriál | Hagard Nitra | 181.7 |  | Bc.Vasek
248/2019 | 31.1.2019 | igelitové sáčky | Kramix Kolárovo | 96.25 |  | Bc.Vasek
249/2019 |  | oprava dýchacieho prístroja | Messer medical Nové Mesto nad Váhom | cca 400,00 |  | Bc.Vasek
250/2019 |  | prístroj na určovanie polohy a detekciu kovov | Wurt Bratislava | 100 |  | Bc.Vasek
251/2019 |  | BTK laparoskopickej veže | B.Braun Bratislava | CP |  | Ing.Bartošová
252/2019 |  | elektromateriál | Hagard Nitra | 612.2 |  | Ing.Bartošová
Byt
123