 **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**

 Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Tel: +421 (0) 35 691 2111 E-mail: email@nspnz.sk Web: [www.nspnz.sk](http://www.nspnz.sk)

**Výzva na predloženie ponuky**

**prieskum trhu na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky /**

 **v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa**

na predmet zákazky : **„Zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka“**

**1.   Identifikácia verejného  obstarávateľa**:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Zastúpená: MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ FNsP Nové Zámky

IČO: 173 361 12

DIČ: 2021068324

IČ DPH: SK202068324

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000540295/8180

IBAN: SK 88 8180 0000 0070 0054 0295

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Sládečeková

Tel.:035/691 27 87

E-mail: obstaravanie4@nspnz.sk

Internetová stránka: www.nspnz.sk

**2.   Názov predmetu zákazky: „Zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka“**

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

2.1. Spoločný slovník obstarávania (CPV) CPV : 331000000-1 Zdravotnícke vybavenie

**3.   Opis  predmetu zákazky:**

**Predmetom zákazky je zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka na báze vodného kúpeľa, ktorý používa elektricky ohrievaný vodný systém vhodný na ohrev fliaš naplnených materským mliekom alebo umelou výživou na požadovanú teplotu a nastavený čas. Darcovské mlieko je potrebné pred jeho použitím ošetriť pasterizáciou v zmysle platnej legislatívy, pričom teplota a skutočný čas pasterizácie musia byť zachované. Jednotlivé mliečne dávky pred ich podaním je potrebné po vybratí z chladničky zahriať na presne stanovenú, kontrolovanú jednotnú teplotu tak, aby ich teplota bola primeraná a bezpečná na podávanie dieťaťu.**

**4. Predpokladaná hodnota zákazky:** predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe tohto prieskumu trhu a bude určená v EUR bez DPH. Tento prieskum trhu môže byť zároveň aj podkladom na vybratie dodávateľa, ak bude PHZ nižšia ako 15 000 EUR bez DPH.

**5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:**

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, Klinika neonatológie

**Dodanie:** do 90 pracovných dní od odoslania objednávky

**6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

**7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky**

Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR. Verejný obstarávateľ má schválené kapitálové výdavky z rozpočtu kapitoly MZ SR. Verejný obstarávateľ bude mať pridelené kapitálové výdavky po ukončení a odsúhlasení verejného obstarávania MZ SR.

Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie ceny za predmet zákazky nasledovne :

Cenu za predmet zákazky uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky a po **zaškolení obsluhy** pre oddelenia na základe faktúry po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom na účet predávajúceho.

**Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu**. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predloženej dodávateľom až po dodaní predmetu zákazky s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

**Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 dní od riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru**. Ak faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, verejný obstarávateľ ju vráti predávajúcemu na opravu, zmenu alebo doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry verejnému obstarávateľovi.

1. **Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka**
2. **Podmienky účasti :**
3. Ponuku **môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky,**
4. **uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku,**
5. **uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti** vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**Obsah a forma predloženia ponuky:**

1. Uchádzačom podpísaná a opečiatkovaná cenová ponuka (príloha č. 1) – Tabuľka Návrh
na plnenie -  **Celková cena v eurách bez DPH, DPH a s DPH**, ktorou sa rozumie celková cena za plnenie predmetu zákazky. V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady. Uchádzač v prílohe č. 1 vyplní taktiež ponúkané technické parametre.
2. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) - **doklad, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar** (verejný obstarávateľ ***nevyžaduje*** predložiť kópiu oprávnenia poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí vo zverejnených profesijných registroch.
3. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) - Podpísanie **čestného vyhlásenia**, že uchádzač má oprávnenie poskytovať predmet obstarávania, a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (príloha č.2)

**Vyhotovenie ponuky : Uchádzač predkladá doklady E-mailom vo forme scanu**

**10.Lehota na predkladanie ponúk : 06.08. do 10.00 h.** – ponuka sa predkladá elektronicky
na e-mailovú adresu obstaravanie4@nspnz.sk PREDMET EMAILU: ohrev materského mlieka

**11. Lehota viazanosti ponúk : 3 mesiace od predloženia cenovej ponuky**

**12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**

**Najnižšia celková cena v EUR bez DPH** za celý predmet zákazky. **Cena je vrátane min. 2 ročnej záruky a vrátane dopravy a zaškolenia.**

 Poradie ponúk sa stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu cenu.

*Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, DPH, cena celkom s DPH v EUR.*

*Ak cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná. Pri vyhodnocovaní uchádzača sa bude vyhodnocovať ponuka celková v EUR. Uchádzač do cenovej ponuky uvedie cenu v EUR bez DPH a Cenu v EUR s DPH rovnakú a samotnú DPH nevyjadruje*.

**13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verený obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* nebude predložená žiadna ponuka,
* predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
* ak navrhovaná cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu / neodoslať objednávku v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR alebo v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR.

Uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku, v prípade ak tento prieskum trhu bude zároveň s výberom dodávateľa, ak predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 15 000 EUR bez DPH

V Nových Zámkoch, dňa 29.07.2021

Ing.Stanislava Sládečeková – ref.verejného obstarávania .................................

Schválil:

 ...................................................

 MUDr. Karol Hajnovič

 riaditeľ FNsP Nové Zámky

Prílohy :

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie

**Príloha č.1**

**Návrh na plnenie kritéria**

(vyplní a potvrdí uchádzač, ktorý predkladá ponuku)

 **„Zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka“**

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

Konateľ spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| **Medicínsko-technická charakteristika - minimálne požiadavky** | Ponúkané parametre: Uviesť **ÁNO/ NIE** pri požiadavkách bez číselného vyjadrenia. Pri požiadavke vyjadrenej číslom uviesť **konkrétnu hodnotu.** |
| Pasterizátor na báze vodného kúpeľa, ktorý používa elektricky ohrievaný vodný systém na ohrev fliaš naplnených materským mliekom alebo umelou výživou na požadovanú teplotu a nastavený čas s nasledovnými parametrami: |
| * zariadenie umožňuje prácu s jednotlivými porciami mlieka v bežnej pracovnej výške stojacej postavy, alebo je možné zariadenie uložiť na pracovnú dosku kuchynskej linky (hĺbka linky 60cm) a tak ho obsluhovať,
 |  |
| * dodávateľ uvedie vonkajšie rozmery zariadenia, celkovú hmotnosť, pracovný objem nerezovej vane,
 |  |
| * povrch zariadenia umožňuje dezinfekciu,
 |  |
| * vaňa je zhotovená z nerezového plechu,
 |  |
| * ohrevné telesá sú uložené tak, aby neboli v priamom kontakte s vodou z kúpeľa,
 |  |
| * zariadenie zabezpečuje miešanie alebo inou formou cirkuláciu vody vo vodnom kúpeli, aby dochádzalo k rovnomernému ohrevu mliečnych dávok,
 |  |
| **kapacita vodného kúpeľa** umožňuje vložiť a efektívne pasterizovať: |
| * + dojčenské fľaše s objemom 250 ml v počte 35 +/- 5 fliaš,
 |  |
| * + infúzne fľaše s objemom 500 ml s priemerom fľaše 8 cm +/- 0,3 cm v počte minimálne 15 ks (poskytneme vzorku fľaše na odskúšanie, ak je to potrebné),
 |  |
| * + hĺbka ponoru fliaš musí dosiahnuť výšku 12 cm +/- 0,3 cm, pričom hladina vody bude dostatočná, aby bolo možné zariadenie uviesť do chodu (požadované doriešiť konštrukciou stojanov vrámci dodávky),
 |  |
| **košíky / stojany**  |
| * + v cene dodávky je potrebné spolu so zariadením dodať košíky / stojany, ktoré sa vkladajú do vodného kúpeľa a zabránia pretočeniu alebo potopeniu fliaš a tak presiaknutiu vody do mlieka,
 |  |
| * + stojany sú typizované pre dojčenské a pre infúzne fľaše,
 |  |
| * + stojany dosiahnu požadovaný ponor fliaš, nie väčší ako je udaný a zároveň bude dostatok vody v zariadení, aby ho bolo možné uviesť do chodu,
 |  |
| * + stojany umožňujú vloženie požadovaného minimálneho počtu dojčenských fliaš (35 +/- 5) a infúznych fliaš (minimálne 15 ks),
 |  |
| * zariadenie má **vrchnák**, ktorý umožňuje jeho zatvorenie počas chodu, aj pri vloženom stojane s fľašami, výška fliaš bez stojanu je do 20 cm,
 |  |
| **nastaviteľné parametre:** |
| * + teplota min rozsah 37 – 80°C,
 |  |
| * + možnosť odlíšiť nahrievaciu fázu od času samotnej pasterizácie pri dosiahnutí pasterizačnej teploty, automatické počítanie času pasterizácie až po dosiahnutí cieľovej teploty,
 |  |
| * + nastavenie maximálnej teploty ohrevu,
 |  |
| * + nastavenie cieľovej teploty pasterizácie,
 |  |
| * + nastavenie dĺžky pasterizácie, teda udržiavania cieľovej teploty po nastavený čas,
 |  |
| * + zvukový signál ukončenia pasterizácie,
 |  |
| **displej - zobrazované parametre:** |
| * + fáza pasterizačného cyklu,
 |  |
| * + funkčná/ nefunkčná cirkulácia vody,
 |  |
| * + nastavované parametre,
 |  |
| * + časový odpočet alebo časovač doby pasterizácie,
 |  |
| * + ukončenie pasterizácie,
 |  |
| * + aktuálna teplota vody,
 |  |
| * + informácia o nedostatočnom stave vodnej hladiny,
 |  |
| **signalizácia:** |
| * + zariadenie je technicky uspôsobené tak, aby kontrolovalo teplotu a reagovalo aj na jej prípadné prekročenie nad stanovený limit minimálne hlásením na displeji a prerušením vzostupu ohrevu,
 |  |
| * + zariadenie signalizuje ukončene nastaveného cyklu,
 |  |
| **vypúšťanie vody** z vane |
| * + vypúšťanie vody z vane zariadenia umožňuje vloženie odtokovej hadice do dresu na kuchynskej linke (pracovisko nemá odtok v podlahe) pričom voda vytečie bez potreby zariadenie dvíhať alebo nakláňať,
 |  |
| **Príslušenstvo požadované v cene dodávky** |
| * súčasťou dodávky je elektrická šnúra,
 |  |
| * súčasťou dodania je hadica na vypúšťanie vody,
 |  |
| * návod na použitie v slovenskom jazyku, minimálne 1 ks v tlačenej podobe a tiež v pdf. tvare,
 |  |
| * v cene dodania požadujeme zaučenie k obsluhe prístroja v dohodnutom termíne,
 |  |
| * prístroj musí byť nový, nepoužívaný,
 |  |
| * dodávateľ dokladuje názov a sídlo servisu dostupného v SR,
 |  |
| * záručná doba min. 24 mesiacov,
 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **Počet ks**  | **M.J.**  | **J.c.bez DPH/****1 ks**  | **Cena celkom cena v EUR bez DPH**  | **Cena celkom v EUR s DPH**  |
| 1. | Zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka | 1 | ks |   |   |   |
|   | **S p o l u :**  |  |  |  |  |  |

Ceny uveďte vrátane dodania a montáže.

V ...................................... dňa .........................

 ................................................................

 *meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*

**Príloha č. 2**

**Čestné vyhlásenie**

Dolupodpísaný *.................................................................................................... (meno osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa, funkcia, názov firmy)*

**čestne vyhlasujem,**

že v zákazke **„Zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka“** vyhlásenej verejným obstarávateľom FNsP Nové Zámky spĺňam nasledovné podmienky:

1. mám oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom Výzvy na zákazku na dodanie tovaru : **„Zariadenie na ohrievanie mliečnych dávok a pasterizáciu materského mlieka“**

1. nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ...................................... dňa .........................

 ............................................................................................

 *meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*