Obrázok, na ktorom je text

Popis vygenerovaný s vysokou spoľahlivosťou **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**

Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Tel: +421 (0) 35 691 2111 E-mail: [email@nspnz.sk](mailto:email@nspnz.sk) Web: [www.nspnz.sk](http://www.nspnz.sk)

**Výzva na predloženie ponuky**

**prieskum trhu na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky /**

**v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na výber dodávateľa**

na predmet zákazky **: „Kardiotokografický prístroj“**

**1.   Identifikácia verejného  obstarávateľa**:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Zastúpená: MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ FNsP Nové Zámky

IČO: 173 361 12

DIČ: 2021068324

IČ DPH: SK202068324

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000540295/8180

IBAN: SK 88 8180 0000 0070 0054 0295

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Kontaktná osoba: Ing. Stanislava Sládečeková

Tel.:035/691 27 87

E-mail: [obstaravanie4@nspnz.sk](mailto:obstaravanie4@nspnz.sk)

Internetová stránka: www.nspnz.sk

**2.   Názov predmetu zákazky: „Kardiotokografický prístroj“**

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

2.1. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 33112340-3 Echokardiografy

**3.   Opis  predmetu zákazky:**

**Kardiotokografický prístroj CTG monitoruje plod pomocou súčasného záznamu fetálnej srdcovej frekvencie a sťahov maternice**

**4. Predpokladaná hodnota zákazky:** predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe tohto prieskumu trhu a bude určená v EUR bez DPH. Tento prieskum trhu môže byť zároveň aj podkladom na vybratie dodávateľa, ak bude PHZ nižšia ako 15 000 EUR bez DPH.

**5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:**

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky, gynekologicko-pôrodnícka klinika

**Dodanie:** do 40 pracovných dní od odoslania Objednávky

**6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

**7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky**

Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR. Verejný obstarávateľ má schválené kapitálové výdavky z rozpočtu kapitoly MZ SR. Verejný obstarávateľ bude mať pridelené kapitálové výdavky po ukončení a odsúhlasení verejného obstarávania MZ SR.

Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie ceny za predmet zákazky nasledovne :

Cenu za predmet zákazky uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky a po **zaškolení obsluhy** pre oddelenia na základe faktúry po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom na účet predávajúceho.

**Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu**. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predloženej dodávateľom až po dodaní predmetu zákazky s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

**Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 dní od riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru**. Ak faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, verejný obstarávateľ ju vráti predávajúcemu na opravu, zmenu alebo doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry verejnému obstarávateľovi.

1. **Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.**
2. **Podmienky účasti :**
3. Ponuku **môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky,**
4. **uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku,**
5. **uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti** vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**Obsah a forma predloženia ponuky:**

1. Uchádzačom podpísaná a opečiatkovaná cenová ponuka (príloha č. 1) – Tabuľka Návrh   
   na plnenie -  **Celková cena v eurách bez DPH, DPH a s DPH**, ktorou sa rozumie celková cena za plnenie predmetu zákazky. V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady. Uchádzač v prílohe č. 1 vyplní taktiež **ponúkané technické parametre.**
2. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) - **doklad, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar** (verejný obstarávateľ ***nevyžaduje*** predložiť kópiu oprávnenia poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky. **Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí vo zverejnených profesijných registroch.**
3. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) - Podpísanie **čestného vyhlásenia**, že uchádzač má oprávnenie poskytovať predmet obstarávania, a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (príloha č.2)

**Vyhotovenie ponuky : Uchádzač predkladá doklady E-mailom vo forme scanu**

**10.Lehota na predkladanie ponúk : 13.08. do 11.00 h.** – ponuka sa predkladá elektronicky   
na e-mailovú adresu [obstaravanie4@nspnz.sk](mailto:obstaravanie4@nspnz.sk) PREDMET EMAILU: Kardiotokografický prístroj

**11. Lehota viazanosti ponúk : 3 mesiace od predloženia cenovej ponuky**

**12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**

**Najnižšia celková cena v EUR bez DPH** za celý predmet zákazky. **Cena je vrátane min. 2 ročnej záruky a vrátane dopravy a zaškolenia.**

Poradie ponúk sa stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu cenu.

*Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, DPH, cena celkom s DPH v EUR.*

*Ak cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná. Pri vyhodnocovaní uchádzača sa bude vyhodnocovať ponuka celková v EUR. Uchádzač do cenovej ponuky uvedie cenu v EUR bez DPH a Cenu v EUR s DPH rovnakú a samotnú DPH nevyjadruje*.

**13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verený obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* nebude predložená žiadna ponuka,
* predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
* ak navrhovaná cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu / neodoslať objednávku v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR alebo v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR.

Uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku, v prípade ak tento prieskum trhu bude zároveň s výberom dodávateľa, ak predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 15 000 EUR bez DPH.

V Nových Zámkoch, dňa 05.08.2021

Ing.Stanislava Sládečeková – ref.verejného obstarávania .................................

Schválil:

...................................................

MUDr. Karol Hajnovič

riaditeľ FNsP Nové Zámky

Prílohy :

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie

**Príloha č.1**

**1. Kardiotokografický prístroj pre monitorovanie oziev plodu, sťahov maternice a s detekovaním pulzu matky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ponúkané parametre: Uviesť **ÁNO/ NIE** pri požiadavkách bez číselného vyjadrenia.  Pri požiadavke vyjadrenej číslom **uviesť konkrétnu hodnotu** | |
| ***Technické vlastnosti*** | áno nie | |
| Farebný dotykový displej s veľkými číslicami a intuitívnym ovládaním  veľkosť obrazovky aspoň 6,5“(Palca) |  |  |
| Integrovaná termotlačiareň s vysokým rozlíšením, detekciou typu papiera s varovaním o chýbajúcom papieri: 6“ (Palce) |  |  |
| Inteligentné vodotesné ľahko čistiteľné sondy |  |  |
| Ultrazvukové meranie pulzu plodu pomocou US sondy |  |  |
| Neinvazívne meranie aktivity maternice pomocou Toco sondy |  |  |
| Detekovanie pulzu matky integrované v Toco sonde bez potreby dodatočného senzora (SpO2 alebo EKG matky) |  |  |
| Cross-channel verifikácia s detekciou prekrývania medzi pulzmi plodov a matky |  |  |
| Možnosť vkladania údajov o pacientke a komentára doktora |  |  |
| Interpretácia grafu oziev plodov (FHR) a Toco grafu |  |  |
| Signál tvorený homogénnym ultrazvukovým lúčom: min. 7-kryštálový dizajn sond pre optimálnu geometrickú konfiguráciu |  |  |
| Možnosť vertikálneho zavesenia prístroja: zabudovaný stojan |  |  |
| Všetky sondy s univerzálnym konektorom pre jednoduchšie a rýchlejšie zapájanie |  |  |
| Automatické detekovanie typu sondy a identifikácia pomocou LED indikátora |  |  |
| Voliteľná rýchlosť zápisu:1; 2 alebo 3cm/min, rozsah 50-210bpm |  |  |
| Interná záložná pamäť (minimálne 1 hodina) pre prípad zaseknutého papiera alebo prázdneho zásobníka |  |  |
| Akustické a farebne rozlíšiteľné vizuálne alarmy pre rozlíšenie závažnosti situácie:napr. odpojenie sondy, tachykardia/bradykardia plodu |  |  |
| Možnosť rozšírenia o pripojenie do centrály a o telemetrické bezdrôtové snímanie |  |  |
| Možnosť rozšírenia merania vitálnych funkcií matky: SpO2, NIBP |  |  |
| Možnosť rozšírenia o generovanie tlačeného reportu pre Non Stress Test podľa smerníc NICHD |  |  |
| Súčasťou prístroja musí byť dodané príslušenstvo pre upevnenie sond, tlačenie záznamu, 4x pás a 8x gombík na upevnenie sondy, US gél |  |  |
| ***Osobitné požiadavky na plnenie*** |  |  |
| V prípade potreby *i*nštalácia prístroja a zaškolenia osôb v rozsahu 1-2 hodín |  |  |
| Poskytovanie záručného a pozáručného servisu certifikovaným servisným technikom (certifikát priamo od výrobcu) |  |  |
| Nástup servisného technika do 48 hodín |  |  |
| Predloženie listu o autorizácií od výrobcu, že dodávateľ môže poskytovať servis na území SR. |  |  |

**2. Kardiotokografický prístroj pre monitorovanie oziev plodu, sťahov maternice a s detekovaním pulzu matky s možnosť monitorovania dvojičiek a trojičiek pomocou pripojenia ďalších US sond**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ponúkané parametre: Uviesť **ÁNO/ NIE** pri požiadavkách bez číselného vyjadrenia.  Pri požiadavke vyjadrenej číslom **uviesť konkrétnu hodnotu** | |
| ***Technické vlastnosti*** | áno nie | |
| Farebný dotykový displej s veľkými číslicami a intuitívnym ovládaním  veľkosť obrazovky aspoň 6,5“(Palca) |  |  |
| Integrovaná termotlačiareň s vysokým rozlíšením, detekciou typu papiera s varovaním o chýbajúcom papieri: 6“ (Palce) |  |  |
| Inteligentné vodotesné ľahko čistiteľné sondy |  |  |
| Ultrazvukové meranie pulzu plodu pomocou US sondy |  |  |
| Neinvazívne meranie aktivity maternice pomocou Toco sondy |  |  |
| Detekovanie pulzu matky integrované v Toco sonde bez potreby dodatočného senzora (SpO2 alebo EKG matky) |  |  |
| Cross-channel verifikácia s detekciou prekrývania medzi pulzmi plodov a matky |  |  |
| Možnosť vkladania údajov o pacientke a komentára doktora |  |  |
| Interpretácia grafu oziev plodov (FHR) a Toco grafu |  |  |
| Signál tvorený homogénnym ultrazvukovým lúčom: min. 7-kryštálový dizajn sond pre optimálnu geometrickú konfiguráciu |  |  |
| Možnosť vertikálneho zavesenia prístroja: zabudovaný stojan |  |  |
| Všetky sondy s univerzálnym konektorom pre jednoduchšie a rýchlejšie zapájanie |  |  |
| Automatické detekovanie typu sondy a identifikácia pomocou LED indikátora |  |  |
| Voliteľná rýchlosť zápisu:1; 2 alebo 3cm/min, rozsah 50-210bpm |  |  |
| Interná záložná pamäť (minimálne 1 hodina) pre prípad zaseknutého papiera alebo prázdneho zásobníka |  |  |
| Akustické a farebne rozlíšiteľné vizuálne alarmy pre rozlíšenie závažnosti situácie:napr. odpojenie sondy, tachykardia/bradykardia plodu |  |  |
| Možnosť rozšírenia o pripojenie do centrály a o telemetrické bezdrôtové snímanie |  |  |
| Možnosť rozšírenia merania vitálnych funkcií matky: SpO2, NIBP |  |  |
| Možnosť rozšírenia o generovanie tlačeného reportu pre Non Stress Test podľa smerníc NICHD |  |  |
| Súčasťou prístroja musí byť dodané príslušenstvo pre upevnenie sond, tlačenie záznamu, 4x pás a 8x gombík na upevnenie sondy, US gél |  |  |
| ***Osobitné funkcie navyše*** |  |  |
| **Možnosť monitorovania dvojičiek a trojičiek pomocou pripojenia ďalších US sond** |  |  |
| **Možnosť telemetrického monitorovania oziev plodu** |  |  |
| ***Osobitné požiadavky na plnenie*** |  |  |
| V prípade potreby *i*nštalácia prístroja a zaškolenia osôb v rozsahu 1-2 hodín |  |  |
| Poskytovanie záručného a pozáručného servisu certifikovaným servisným technikom (certifikát priamo od výrobcu) |  |  |
| Nástup servisného technika do 48 hodín |  |  |
| Predloženie listu o autorizácií od výrobcu, že dodávateľ môže poskytovať servis na území SR. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **Počet ks** | **M.J.** | **J.c.bez DPH/**  **1 ks** | **Cena celkom cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR s DPH** |
| 1. | CTG prístroj | 1 | ks |  |  |  |
| 2. | CTG prístroj s osobitnými funkciami | 1 | ks |  |  |  |
|  | **S p o l u :** |  |  |  |  |  |

Ceny uveďte vrátane dodania a montáže.

V ...................................... dňa .........................

................................................................

*meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*

**Príloha č. 2**

**Čestné vyhlásenie**

Dolupodpísaný *.................................................................................................... (meno osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa, funkcia, názov firmy)*

**čestne vyhlasujem,**

že v zákazke **„Kardiotokografický prístroj“** vyhlásenej verejným obstarávateľom FNsP Nové Zámky spĺňam nasledovné podmienky:

1. mám oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom Výzvy na zákazku na dodanie tovaru : **„Kardiotokografický prístroj“**

1. nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ...................................... dňa .........................

............................................................................................

*meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*