** Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**

Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Tel: +421 (0) 35 691 2111 E-mail: email@nspnz.sk Web: www.nspnz.sk

**Výzva na predloženie ponuky**

***Prieskum trhu na výber dodávateľa***

***v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní***

na predmet zákazky: „**24 – hodinová pH - metria“**

**1.   Identifikácia verejného obstarávateľa**:

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

sídlo: Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

Zastúpená: MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ FNsP Nové Zámky

IČO: 173 361 12

DIČ: 2021068324

IČ DPH: SK202068324

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: 7000540295/8180

IBAN: SK 88 8180 0000 0070 0054 0295

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Názov účtu príjemcu: BÚ neúročený FNsP NZ

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi:

**Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi:**

Pediatrická klinika :

MUDr. Vlasta Haramiová

tel. 035 / 691 2261, 691 2780, vlasta.haramiova@nspnz.sk

**Oddelenie verejného obstarávania:**

Darina Kováčová, tel. 035/691 2219, obstaravanie@nspnz.sk

1. **Predmet zákazky:**

Ambulantný pH metrický systém s impedanciou (kombinuje systém merania 2 kanálovej pH metrie s meraním intralumenového odporu pažeráka, ktorý je vyvolaný prítomnosťou refluxátu v pažeráku) a software pre vyhodnocovanie záznamu. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj : doprava na miesto dodania, jeho uvedenie do prevádzky – odskúšanie prevádzky, zaškolenie zamestnancov ohľadom obsluhy, záručný servis.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti;

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. **Rozdelenie predmetu zákazky na časti:** Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
2. **Opis predmetu zákazky: (viď.príloha č. 1)**
3. **Predpokladaná hodnota zákazky:**  14 850,00 EUR bez DPH
4. **Výsledok verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude podpísanie zmluvy, ktorú predkladá víťazný uchádzač.**
5. **Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky**

Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov MZ SR. Verejný obstarávateľ má schválené kapitálové výdavky z rozpočtu kapitoly MZ SR. Verejný obstarávateľ bude mať pridelené kapitálové výdavky po ukončení a odsúhlasení verejného obstarávania MZ SR.

Predávajúcemu vznikne nárok na zaplatenie ceny za predmet zákazky nasledovne :

Cenu za predmet zákazky uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní, prevzatí, inštalácii a **sfunkčnení** predmetu zákazky a po **zaškolení obsluhy** a na základe faktúry po dodaní a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom na účet predávajúceho.

**Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu**. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predloženej dodávateľom až po dodaní predmetu zákazky s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

**Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 dní od riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru**. Ak faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, verejný obstarávateľ ju vráti predávajúcemu na opravu, zmenu alebo doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry verejnému obstarávateľovi.

1. **Typ zmluvy :**

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená **Kúpna zmluva(ďalej len „zmluva“) v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.**

*Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho nepostúpi predávajúci svoje pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.*

*Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane veriteľom kupujúceho a v rozpore s dohodou kupujúceho a predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.*

1. **Podmienky účasti :**
2. Ponuku **môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky,**
3. **uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku,**
4. **uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti** vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**Ponuka :**

V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:

1. Uchádzačom podpísaná a opečiatkovaná cenová ponuka (príloha č. 2) – Tabuľka Návrh
na plnenie -  **Celková cena v eurách bez DPH, DPH a s DPH**, ktorou sa rozumie celková cena za plnenie predmetu zákazky. V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady.
2. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) - **doklad, ktorým uchádzač preukáže oprávnenie dodávať tovar** (verejný obstarávateľ ***nevyžaduje*** predložiť kópiu oprávnenia poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ overí vo zverejnených profesijných registroch.
3. Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) - Podpísanie **čestného vyhlásenia**, že uchádzač má oprávnenie poskytovať predmet obstarávania, a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. (príloha č.3)
4. Dokumenty podľa 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 ZVO: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality

**Prospekt ponúkaného tovaru** – uchádzač predloží prospekt ponúkaného tovaru, aby tak verejný obstarávateľ mohol posúdiť parametre ponúkaného prístroja.

*Doklad podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO je možné nahradiť odkazom/linkom do Zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade ak uchádzač nie je zapísaný v Zozname hosp. subjektov tak je potrebné vyplniť* ***prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie.***

**Vyhotovenie ponuky : Uchádzač predkladá doklady vo forme scanu.**

**9.   Cena a   spôsob určenia ceny**

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

**10.Lehota na predkladanie ponúk : 17.9.2021 do 9.00 h.** – ponuka sa predkladá elektronicky
na e-mailovú adresu obstaravanie@nspnz.sk.

**11. Lehota viazanosti ponúk : 3 mesiace od predloženia cenovej ponuky**

**12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:**

**Najnižšia celková cena v EUR bez DPH** za celý predmet zákazky. **Cena je vrátane min. 2 ročnej záruky a vrátane dopravy a zaškolenia.**

 Poradie ponúk sa stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu cenu.

*Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, DPH, cena celkom s DPH v EUR.*

*Ak cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná. Pri vyhodnocovaní uchádzača sa bude vyhodnocovať ponuka celková v EUR. Uchádzač do cenovej ponuky uvedie cenu v EUR bez DPH a Cenu v EUR s DPH rovnakú a samotnú DPH nevyjadruje*.

**13. Lehota dodania : do 8 týždňov** odo dňa zaslania výzvy /e-mailom/ úspešnému uchádzačovi. pozn. (nezamieňať si to s oznámením o výsledku prieskumu trhu).

**14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verený obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

* nebude predložená žiadna ponuka,
* predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
* ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
* ak navrhovaná cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu / neodoslať objednávku v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR alebo v prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov MZ SR.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

V Nových Zámkoch, dňa 6.9.2021

Darina Kováčová – ref.verejného obstarávania .................................

Schválil:

 ...................................................

 MUDr. Karol Hajnovič

 riaditeľ FNsP Nové Zámky

Prílohy :

príloha č. 1 - opis predmetu zákazky

príloha č. 2 - návrh uchádzača na plnenie kritéria

príloha č. 3 - čestné vyhlásenie

**Príloha č.1**

1. **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - všeobecná špecifikácia**

**Názov : „24 – hodinová pH-metria“**

**Predmet zákazky :**

Ambulantný pH metrický systém s impedanciou – kombinuje systém merania 2 kanálovej pH metrie s meraním intralumenového odporu pažeráka, ktorý je vyvolaný prítomnosťou refluxátu v pažeráku.

Možnosť detekcie nekyslých a slabo kyslých refluxných epizód, ktoré sú pre štandardné pH metrie nedetekovateľné.

Potreba softwaru na prevedenie dát a vykonanie automatickej analýzhy a vyhodnotenie Ph a refluxných epizód.

**Medicínsko-technická charakteristika prístroja - minimálne požiadavky:**

**Záznamník pH** – prehľadný display, pripojenie k PC pomocou USB, možnosť prevádzky s pH i pH/Z katétrom – možnosť merania samostatne len pH alebo kombinovane pH a impedancie v pažeráku.

Možnosť širokého spektra veľkosti katétrov aj pre detských pacientov.

**Software:** automatická detekcia refluxných epizód,

**Technická špecifikácia:**

**Pracovná stanica :**

 PC - notebook

OS Windows

min. rýchlosť 1,0GHz,

min. vnútorná pamäť RAM 2 GB

min. veľkosť pevného disku 120 GB

Farebná tlačiareň

**Záznamník pH :**

Počet pH kanálov: 2

Frekvencia: 1s – 1 vzorka za sekundu

Rozsah merania: 1 až 10 pH

Presnosť merania: 0,1 pH

Možnosť analógového on-line pripojenia na polysonografický systém

Káblové USB prepojenie záznamníka a pracovnej stanice

**Monitoring impedancie :**

Počet kanálov impedancie: 6

Merané frekvencie : medzi 1KHz a 2kHZ

Meranie prúdu medzi párom snímačov: typicky 6mikroArms

Meraný prúd – celkom : menej ako 100 mikroA

Vzorkovacia frekvencia: menej ako 20 ms 64 Hz

Rozsah merania: 100ohmov až 10kohmov

Odchýlka merania: menšia než +- 5%

Možnosť pripojenia LPR katétrov – diagnostika EER – dvojkanálovej sondy s impedanciou s voliteľnou vzdialenosťou senzorov pH 1 a pH2 /12-25cm/

**Software :**

* Real-time zobrazenie – animácie: impedančný a pH metrický záznam je prevedený do vzťahu k anatomickým pomerom pacienta
* Ovládanie: plná integrácia dotykového ovládania a štandardných prvkov /myš + klávesnica/
* Hodnotenie: dynamické a statické prehliadanie záznamu
* Analytické nástroje: funkcia aktuálneho kvantitatívneho výsledku počtu refluxov, korelácia symptómov, impedančná analýza, aktuálne normy pre hodnotenie patológie detských a dospelých pacientov
* Automatická detekcia kvapalných, plynných a zmiešaných refluxov podľa impedancie a ich kvalifikácia
* Vytváranie reportu vo formáte „doc“ k možnosti editácie a tlače a zálohovania v stanici.
* Podpora širokého spektra protokolov sond vrátane LPR sond pre diagnostiku extraesofageálneho refluxu

**Príloha č. 2**

**Návrh na plnenie kritéria**

(vyplní a potvrdí uchádzač, ktorý predkladá ponuku)

**„24 – hodnová pH-metria“**

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

Konateľ spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| Technické požiadavky | **Uchádzač vyplní ÁNO/NIE pri parametri bez číselného vyjadrenia, a konkrétnu hodnotu pri požiadavke na číselný údaj** |
| * **Pracovná stanica - notebook s monitorom min. 15“ 1 ks**
 |  |
| * OS Windows
 |  |
| * min. rýchlosť 1,0GHz
 |  |
| * min. vnútorná pamäť 1,0 GHz ,
 |  |
| * min.vnútorná paäť RAM 2 GB
 |  |
| * Farená tlačiareň
 |  |
|  |
| * **Záznamník pH kanálov 1 ks**
 |  |
| * Počet pH kanálov : 2
 |  |
| * Frekvencia : 1 s – 1 vzorka za sekundu
 |  |
| * Rozsah merania : 1 až 10 pH
 |  |
| * Presnosť merania : 0,1 pH
 |  |
| * Možnosť analógového on-line pripojenia na polysonografický systém
 |  |
|  |
| * **Monitoring impedancie :**
 |  |
| * Počet kanálov impedancie : 6
 |  |
| * Merané frekvenie : medzi 1 KHz a 2KHz
 |  |
| * Meranie prúdu medzi párom snímačov : typicky 6 mikroArms
 |  |
| * Meraný prúd – celkom : menej ako 100mikroA
 |  |
| * Vzorkovania frekvencia : menej ako 20 ms 64 Hz
 |  |
| * Rozsah merania : 100ohmov až 10kohmov
 |  |
| * Odchýlka merania : menšia než +-5%
 |  |
| * Možnosť pripojenia LPR katétrov – diagnostika EER – dvojkanálovej sondy s impedanciou s voliteľnou vzdialenosťou senzorov pH 1 a pH 2 / 12-25cm/
 |  |
| **Software** |
| * Real-time zobrazenie – animácie : impedančný a pH metrický záznam je prevedený do vzťahu k anatomickým pomerom pacienta
 |  |
| * Ovládanie : plná integrácia dotykového ovládania a štandardných prvkov /myš+klávesnica/
 |  |
| * Hodnotenie : dynamické a statické prehliadanie záznamu
 |  |
| * Analytické nástroje : funkcia aktuálneho kvantitatívneho výsledku počtu refluxov, korelácia symptómov, impedančná analýza, aktuálne normy pre hodnotenie patológie detských a dospelých pacientov
 |  |
| * Automatická detekcia kvapalných, plynných a zmiešaných refluxov podľa impedancie a ich kvalifikácia
 |  |
| * Vytváranie reportu vo formáte „doc“ k možnosti editácie, tlače a zálohovania v stanici
 |  |
| * Podpora širokého spektra protokolov sond vrátane LPR sond pre diagnostiku extraesofageálneho refluxu
 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov položky** | **Počet ks**  | **M.J.**  | **Cena celkom cena v EUR bez DPH**  | **Cena celkom v EUR s DPH**  |
| 1. | ................................ *Doplniť názov zariadenia*  | 1 | ks |   |   |

Uvedená cena je vrátane dodávky s príslušenstvom, uvedenia do prevádzky a zaškolenia.

V ...................................... dňa .........................

**Príloha č. 3**

**Čestné vyhlásenie**

Dolupodpísaný *.................................................................................................... (meno osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa, funkcia, názov firmy)*

**čestne vyhlasujem,**

že v zákazke **„24 – hodinová pH-metria“**

vyhlásenej verejným obstarávateľom FNsP Nové Zámky spĺňam nasledovné podmienky:

1. mám oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom Výzvy na zákazku na dodanie tovaru :

 **„24 – hodinová pH-metria“**

1. nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ...................................... dňa .........................

 ........................................................

 *meno a podpis osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa*