**Predmet zákazky:**

Zabezpečenie prenájmu HW vybavenia a poskytovanie DICOM zobrazovacích a komunikačných služieb

**Opis predmetu zákazky**

Zabezpečenie prenájmu HW vybavenia a poskytovanie komplexných služieb TomoCon PACS a SW TomoCon Go a Systému vyhľadávania a zobrazovania obrazovej dokumentácie **na obdobie 48 mesiacov.**

### 1. Poskytovanie DICOM zobrazovacích a komunikačných služieb:

- TomoCon Go - SW webový prehliadač - multilicencia

- Systém vyhľadávania a zobrazovania obrazovej dokumentácie - multilicencia

2. Poskytovanie služieb prenájmu HW vybavenia:

Minimálne požiadavky na server:

|  |  |
| --- | --- |
| Server v 19“ rackovom prevedení | |
| CPU | 2x min. 8 Cores/16 Threads, 2,1 GHz |
| RAM | min. 32 GB DDR 4 2666 MHz ECC |
| GPU | NVIDIA Quadro RTX 6000 |
| SSD | min. 480 GB SSD RAID1 |
| HDD | min. 960 GB SSD RAID1,  min. 32 TB RAID5 |

Príslušenstvo k serveru:

|  |  |
| --- | --- |
| NAS | min. 32 TB RAID5, min. 2x 1Gbps sieť |
| UPS | min. 2200 VA, 19“ rackové prevedenie |

* V prípade, že sa jednotlivé položky v opise predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami. Ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami musí uchádzač v svojej ponuke zdôvodniť.
* V prípade ekvivalentného predmetu zákazky posudzuje splnenie ekvivalentnosti objednávateľ, a to na základe relevantných podkladov od dodávateľa, ktorý je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia. V prípade, že nebude splnená podmienka ekvivalentnosti, je to dôvod na nezaradenia cenovej ponuky do vyhodnotenia.

**Pozn. k cenovej ponuke uchádzač predloží prospekt ponúkaného tovaru, aby tak verejný obstarávateľ mohol posúdiť parametre ponúkaných prístrojov a zároveň uvedie predpokladanú lehotu dodania.**