**Príloha č. 1 Výzvy: Technické požiadavky na predmet zákazky**

**CENOVÁ PONUKA**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

|  |
| --- |
| **Názov zákazky:**  **„Uzavretý vákuový odberový systém krvi“** na obdobie 24 mesiacov |

**Druh zákazky:** tovary

**Miesto dodania**: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

|  |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| DIČ/ IČ DPH: |  |
| Email: |  |
| Tel.: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jednotka | Množstvo |
| 1. Skúmavka na získanie séra | ks | 184 000 |
| 2. Skúmavka na hematológiu K3EDTA | ks | 140 000 |
| 3. Skúmavka na koaguláciu | ks | 84 000 |
| 4. Odberové ihly bez pomôcky k odberovým súpravám s možnosťou odberu piestom aj vákuom v jednom | ks | 102 000 |
| 5. adaptér multi / luer | ks | 10 000 |
| 6. Membránový-adaptér / odberový set | ks | 1 000 |
| 7. Adaptér na hemokultúry | ks | 200 |
| 8. Skúmavka na moč + zátka | ks | 50 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/Charakteristika** |
| 1. šrobovací uzáver / štandardný uzáver ~~biely~~ | Od 7,5 ml; rozmer (výška x priemer) 92 x 15 mm do 9ml 100x16mm |
| 2. šrobovací uzáver / štandardný uzáver ~~červený~~ | Od 2,6 ml; rozmer (výška x priemer) 65 x 13mm do 3ml 75x13mm |
| 3. šrobovací uzáver / štandardný uzáver ~~zelený~~ | od 2,5+0,25NaCit 75x13mm do 3,0 ml; rozmer (výška x priemer) 65 x 13mm; molarita citrátu 3,2% |
| 4. odberové ihly zelené | 21G x 1 1/2 (dĺžka x priemer) 38 x 0,8 mm |
| 5. sterilizované na základe normy ISO 11137 |  |
| 6. sterilizované na základe normy ISO 11137 |  |
| 7. sterilizované na základe normy ISO 11137 |  |
| 8. plastová skúmavka na vyšetrenie moču + zátka (obyčajná skúmavka nesterilná + zátka) | 12 ml, rozmer (výška x priemer) 110 x 17 mm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzavretý vákuový odberový systém krvi** | **Počet ks** | **Jednotková cena bez DPH** | **Spolu bez DPH** | **Spolu s DPH** |
| 1. Skúmavka na získanie séra  ***(uchádzač vyplní konkrétne parametre: objem, rozmer, druh uzáveru)*** | 184 000 |  |  |  |
| 2. Skúmavka na hematológiu K3EDTA  ***(uchádzač vyplní konkrétne parametre: objem, rozmer, druh uzáveru)*** | 140 000 |  |  |  |
| 3. Skúmavka na koaguláciu  ***(uchádzač vyplní konkrétne parametre: objem, rozmer, druh uzáveru)*** | 84 000 |  |  |  |
| 4. Odberové ihly | 102 000 |  |  |  |
| 5. adaptér multi / luer  ***(uchádzač vymaže nevyhovujúcu položku, na ktorú nepredkladá ponuku)*** | 10 000 |  |  |  |
| 6. Membránový-adaptér /odberový set  ***(uchádzač vymaže nevyhovujúcu položku, na ktorú nepredkladá ponuku)*** | 1 000 |  |  |  |
| 7. Adaptér na hemokultúry | 200 |  |  |  |
| 8. Skúmavka na moč + zátka | 50 000 |  |  |  |
| **Cena spolu na 24 mesiacov** | | |  |  |

V: ..................., dňa: .......................

................................................................................

(meno, priezvisko, podpis)

Platnosť ponuky do 31.03.2021