**Príloha č. 1 Výzvy: Technické požiadavky na predmet zákazky**

**CENOVÁ PONUKA**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

|  |
| --- |
| **Názov zákazky:**  **„Plienky pre dospelých veľkosť L“** na obdobie 12 mesiacov |

**Druh zákazky:** tovary

**Miesto dodania**: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

|  |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| DIČ/ IČ DPH: |  |
| Email: |  |
| Tel.: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/Charakteristika** |
| **1. Jednorazové plienky pre dospelých veľkosť L** | **26 000 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/Charakteristika** | **Ponúkané technické parametre\*** |
| Obvod pása | min. 100 – max. 150 cm |  |
| Absorpcia/savosť podľa metódy ISO 11948-1 alebo ekvivalent | min. 2 250 g |  |
| Retencia podľa metódy NAFC, ABL alebo ekvivalent | min. 480 g |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/Charakteristika** | **ÁNO/NIE\*** |
| vhodnosť | pri strednej až silnej inkontinencii | áno/nie |
| absorpčné jadro | min. dvojvrstvové/dvojjadrové z čoho min. jedna vrstva/jadro superabsorbčné so superabsorbentom), ktoré zabraňuje prenikaniu tekutiny späť, rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre | áno/nie |
| absorpčné jadro | obsahuje špeciálnu látku účinne neutralizujúcu zápach | áno/nie |
| lepidlo | hot-melt lepenie | áno/nie |
| materiál vrchnej vrstvy | z PE filmu po celej ploche = nepriedušné | áno/nie |
| ďalšie vlastnosti | bočné elastické manžetky pozdĺž savého jadra na predchádzanie bočnému pretečeniu v rozkrokovej časti; elastické sťahovače v páse vpredu i vzadu | áno/nie |
| manipulácia | upínacie pásky – syntetické, samolepiace alebo na suchý zips, dve na každej strane, zvonu nastaviteľné | áno/nie |
| balenie | polyetylénové tašky, do transportného kartónu, balenie musí obsahovať piktogramy znázorňujúce presné použitie a absorpciu | áno/nie |
| požadovaná veľkosť balenia | min. 20 ks plienok/balenie | ...... ks/bal |

*\* uchádzač vyplní ponúkanú hodnotu (číselnú) na základe min. požadovanej úrovne verejného obstarávateľa a pri áno/nie uvedenie „áno“, ak ponúkaný tovar spĺňa konkrétny technický parameter, inak uvedie „nie“.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plienky pre dospelých veľkosť L** | **Počet ks** (na obdobie 12 mesiacov) | **Jednotková cena za ks v EUR bez DPH**  (zaokrúhlené na **max. 4** **desatinné miesta**) | **Spolu cena v EUR bez DPH**  **(**Zaokrúhlená na **max. 2 desatinné miesta**)  **(jednotková cena za ks x počet ks)** | **Spolu cena v EUR s DPH**  (Zaokrúhlená na **max. 2 desatinné miesta**) |
| Plienky pre dospelých veľkosť L | 26 000 |  |  |  |

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR (cena v EUR bez DPH a cena v EUR s DPH bude rovnaká). Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní.*

V: ..................., dňa: .......................

................................................................................

(meno, priezvisko, podpis)

Platnosť ponuky do 31.08.2022