**CENOVÁ PONUKA**

**Názov zákazky: „Injekčná a inzulínová striekačka“** na obdobie 12 mesiacov

**Druh zákazky:** Tovary

**Miesto dodania**: **Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky**

Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

**Sklad špeciálneho zdravotného materiálu (nemocničná lekáreň)**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| DIČ/ IČ DPH: |  |
| Email: |  |
| Tel.: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1 – Striekačka inzulínová** | |
| **Požadovaný parameter / špecifikácia** | **Ponúkaný parameter / špecifikácia** |
| - striekačka inzulínová s integrovanou ihlou U-100 1ml/29G: | ÁNO / NIE |
| - materiál striekačky : polypropylén | ÁNO / NIE |
| - materiál ihly : chirurgická oceľ | ÁNO / NIE |
| - ihla skosená v troch rovinách | ÁNO / NIE |
| - ihla lubrikovaná | ÁNO / NIE |
| - rozmer ihly: min. 0,33 x 13mm/29G | Vypísať parameter! |
| - bez obsahu latexu a PVC | ÁNO / NIE |
| - balenie: sterilné, každý kus osobitne | ÁNO / NIE |
| - expedičné balenie: max. 100ks/krabička | Vypísať balenie! |
| - sterilizačná metóda: etylén oxid | ÁNO / NIE |
| - jednorazová | ÁNO / NIE |
| - medicínske zatriedenie triedy: ila | ÁNO / NIE |
| - CE označenie s kódom | ÁNO / NIE |
| - kód ŠUKL | Vypísať kód! |
| - Označenie na balení: číslo šarže, dátum výroby, dátum exspirácie výrobku, CE s kódom, výrobca, piktogramy | ÁNO / NIE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 2 - Striekačka 2ml** | |
| **Položka č. 3 - Striekačka 5ml** | |
| **Položka č. 4 - Striekačka 10ml** | |
| **Položka č. 5 - Striekačka 20ml** | |
| **Požadovaný parameter / špecifikácia** | **Ponúkaný parameter / špecifikácia** |
| - striekačka injekčná dvojdielna Luer | ÁNO / NIE |
| - materiál : polypropylén | ÁNO / NIE |
| - kónus striekačky : bez závitu | ÁNO / NIE |
| - stupnica : dobre čitateľná, nezmazateľná | ÁNO / NIE |
| - farba striekačky : priehľadná s vyznačením mierky | ÁNO / NIE |
| - zbytkový objem minimálny | ÁNO / NIE |
| - krúžok zadržiavací proti náhodnému vytiahnutiu piesta | ÁNO / NIE |
| - dvojitá ochrana chrániaca piest proti náhodnému vytiahnutiu | ÁNO / NIE |
| - jednorazová | ÁNO / NIE |
| - bez obsahu ftalátov a latexu | ÁNO / NIE |
| - balenie: sterilné, každý kus osobitne | ÁNO / NIE |
| - Expedičné balenie: max. 100ks/krabička | Vypísať balenie! |
| - sterilizačná metóda: etylén oxid | ÁNO / NIE |
| - medicínske zatriedenia triedy: ila | ÁNO / NIE |
| - CE označenie s kódom | ÁNO / NIE |
| - kód ŠUKL: | Vypísať kód! |
| - označenie na balení: číslo šarže, dátum výroby, dátum exspirácie výrobku, CE s kódom, výrobca, piktogramy | ÁNO / NIE |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov a číslo položky** | **Počet ks** | **Množstvo - Počet balení** | **Jednotková cena za balenie v EUR bez DPH** | **Spolu v EUR bez DPH** |
| **Položka č. 1 – Striekačka inzulínová** | **28 000 ks** |  |  |  |
| **Položka č. 2 - Striekačka 2 ml** | **100 000 ks** |  |  |  |
| **Položka č. 3 - Striekačka 5 ml** | **195 000 ks** |  |  |  |
| **Položka č. 4 - Striekačka 10 ml** | **230 000 ks** |  |  |  |
| **Položka č. 5 - Striekačka 20 ml** | **130 000 ks** |  |  |  |
| **Cena spolu za ponuku v EUR bez DPH:** | | | |  |

V .............................................., dňa: .........................................

...............................................................................

podpis + pečiatka

Platnosť ponuky: 31.08.2022