**Príloha č. 1 Výzvy: Technické požiadavky na predmet zákazky**

**CENOVÁ PONUKA**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

|  |
| --- |
| **Názov zákazky:**  **„Podložka pod chorých absorpčná“** na obdobie 12 mesiacov |

**Druh zákazky:** tovary

**Miesto dodania**: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

|  |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| DIČ/ IČ DPH: |  |
| Email: |  |
| Tel.: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/Charakteristika** |
| 1. **Podložka pod chorých absorpčná**   (jednorazová absorpčná podložka slúži na zachytenie telesných tekutín pacienta a zároveň na ochranu lôžka) | **140 000 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/Charakteristika** | **Ponúkané technické parametre\*** |
| Rozmer | min. 60x90 – max. 70x100 cm |  |
| savosť | min. 1680 ml |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/Charakteristika** | **ÁNO/NIE\*** |
| Superabsorpčná polymér (SAP) | Superabsorpčný polymér (SAP) zvýšená absorpcia tekutín so superaborbentom zabezpečujúci naviazanie a zachytenie tekutiny v jadre podložky a premenu tekutiny na hydrogél, neutralizujúci zápach. | áno/nie |
| Počet vrstiev | 5 vrstvová ochrana lôžka | áno/nie |
| Materiál / vrchná vrstva | Netkaná textília odolná voči odieraniu | áno/nie |
| Materiál / jadro | 100% buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou s obsahom superabsorbentu | áno/nie |
| Absorpčná časť podložky | Diamantový vzor zabezpečujúci rýchle odvádzanie tekutiny z povrchu podložky | áno/nie |
| Materiál / spodná vrstva | PE materiál nepriepustný protišmykový | áno/nie |
| Okraje podložky | Spojené okraje a rozvodové kanáliky rovnomerne rozložia zachytenú tekutinu po celej ploche a zabraňujú pretečeniu | áno/nie |
| Jednorazové použitie |  | áno/nie |
| nesterilná |  | áno/nie |
| Spôsob balenia | Podložky balené v PE obale, následne v kartóne | áno/nie |
| Veľkosť jednotkového balenia | Min. 15 ks v PE obale s označením | áno/nie |

*\* uchádzač vyplní ponúkanú hodnotu (číselnú) na základe min. požadovanej úrovne verejného obstarávateľa a pri áno/nie uvedenie „áno“, ak ponúkaný tovar spĺňa konkrétny technický parameter, inak uvedie „nie“.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podložka pod chorých absorpčná** | **Počet ks** (na obdobie 12 mesiacov) | **Jednotková cena za ks v EUR bez DPH**  (zaokrúhlené na **max. 4** **desatinné miesta**) | **Spolu cena v EUR bez DPH**  **(**Zaokrúhlená na **max. 2 desatinné miesta**)  **(jednotková cena za ks x počet ks)** | **Spolu cena v EUR s DPH**  (Zaokrúhlená na **max. 2 desatinné miesta**) |
| Podložka pod chorých absorpčná | 140 000 |  |  |  |

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR (cena v EUR bez DPH a cena v EUR s DPH bude rovnaká). Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní.*

V: ..................., dňa: .......................

................................................................................

(meno, priezvisko, podpis)

Platnosť ponuky do 30.09.2022