## Hárok1
Príloha č. 2: NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Verejný obstarávateľ :
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Názov zákazky: | "Formaldehydový sterilizátor" 1 ks na Oddelenie centrálnej sterilizácie
Postup - spôsob: | Zákazka s nízkou hodnotou bez zverejnenia vo VVO - výzva
Identifikácia uchádzača - potencionálny dodávateľ (Názov, IČO, adresa) | vyplní uchádzač
Názov oddelenia | Počet kusov | Cena bez DPH v EUR | DPH | Cena s DPH v EUR
Oddelenie cenntrálnej sterilizácie | (ks)
Formaldehydový sterilizátor 1ks
Formaldehydový sterilizátor 1ks na Oddelenie centrálnej sterilizácie | 1
SPOLU |  |  |  | 0
Pozn.: cena je vrátane dodania na miesto určenia, následnej inštalácie, uvedenia do prevádzky a s tým súvisiace služby (vrátane funkčnej skúšky, zaškolenia obsluhy, dodania potrebnej dokumentácie ..).
Špeciálne požiadavky:
Ponúkaný prístroj musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, kompletne funkčne pripravený na použitie bez ďalších doplnkov.
Uchádzač je povinný sa v ponuke zaviazať, že zabezpečí minimálne po dobu 24 mesiacov od prevzatia prístroja – podpísaním preberacieho a odovzdávajúceho protokolu bezplatný servis a nástup na servis najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy (preventívne prehliadky, validácie, práca servisného technika, jeho náklady na cestovné a ceny použitých náhradných dielov k oprave).
Uchádzač predloží technickú dokumentáciu ponúkaného prístroja s uvedením obchodného názvu ponúkaného prístroja resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske parametre
Všeobecné požiadavky:
Ponuka musí spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii.
Vyhlasujem, že som sa v plnom rozsahu oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu zákazky .
Vyhlasujem, že som schopný dodať špecifikovaný predmet zákazky v celkovej cene:
Celková cena v EUR bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH v EUR:
Celková cena v EUR s DPH:
Miesto a deň podpisu:
Meno, priezvisko, podpis, pečiatka:
* uchádzač vypĺňa modré bunky