**Príloha č. 1 Výzvy: Technické požiadavky na predmet zákazky**

**CENOVÁ PONUKA**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

|  |
| --- |
| **Názov zákazky:**  **„Redon sety“** na obdobie 12 mesiacov |

**Druh zákazky:** tovary

**Miesto dodania**: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky

|  |  |
| --- | --- |
| Názov uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| DIČ/ IČ DPH: |  |
| Email: |  |
| Tel.: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jednotka | Množstvo |
| 1. Redon set 200 ml | ks | 200 |
| 2. Redon set 400 ml | ks | 3 600 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota/Charakteristika/Ponúkaná špecifikácia** |
| 1. predvakuovaný drenážny systém na drenáž rady s vysokým podtlakom |  |
| 2. balenie: sterilné |  |
| 3. počet kusov v jednom balení: min. 40 ks – max. 50 ks |  |
| 4. vysokovakuovaná drenážna fľaša s vákuom, predvakuovaná na 650 – 700 mm/Hg / možnosť aj nízkovakuovaných fliaš 400 mm/Hg |  |
| 5. drenážna fľaša: kompletná, priehľadná, umožňuje sledovanie obsahu |  |
| 6. pre dreny CH6-18, s indikátorom podtlaku, s kalibráciou, s 2 svorkami na uzavretie počas výmeny fliaš |  |
| 7. so spojovacou hadicou s bezpečnostným Luer Lock spojením s fľašou |  |
| 8. materiál: Polyvinylchlorid, syntetická guma bez DEPH, latex free |  |
| 9. možnosť zavesenia redonovej fľaše |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redon sety** | **Počet ks** | **Jednotková cena bez DPH** | **Spolu bez DPH** | **Spolu s DPH** |
| 1. Redon set 200 ml | 200 |  |  |  |
| 2. Redon set 400 ml | 3 600 |  |  |  |
| **Cena spolu na 12 mesiacov** | | |  |  |

V ..................., dňa: .......................

................................................................................

(meno, priezvisko, podpis)

Platnosť ponuky do 31.03.2023