**Príloha č. 1**

Špecifikácia/opis predmetu zákazky :

**„Výmena zvončekov s digitálnym dvojvodičovým komunikačným audio systémom v bytovkách FNsP Nové Zámky na ul. Zdravotnícka“**

**Opis predmetu zákazky a jeho rozsah :**

Predmetom zákazky je výmena, dodávka a montáž digitálneho dvojvodičového systému domácich audio telefónov medzi hlavným vchodom a jednotlivými bytmi.

1. **Technické požiadavky pre zvončeky a komunikačný systém s bytmi**

Komunikačný systém musí spĺňať volebnú funkciu otvárania vchodových dverí z bytu cez telefón. Domáce káblové audio telefóny vybavené s dotykovými tlačidlami a na komunikáciu s elektrickými vrátnikmi. Hlasovú komunikáciu s elektrickým vrátnikom 2-BUS systému a na spínanie elektrického zámku. Ako mikrofón bude použitý elektretový menič a reproduktor ako slúchadlo. Telefón  **bielej farby a vyzváňací signál- elektronický.**

**Ďalšie požiadavky :**

1. Demontáž pôvodných zvončekových tabiel - 10 ks
2. Dodávka a montáž zvončekového komunikačného tabla pre 16 účastníkov – 10 ks
3. Demontáž pôvodných domácich telefónov– 160 ks
4. Dodávka a montáž domácich audio telefónov - 160 ks
5. Montáž oživenie a nastavenie systému – 160 ks
6. Sieťový napájač – 10ks
7. Odvoz a recyklácia odpadu

Kontaktná osoba k obhliadke a technickým otázkam :

Ing. Patrik Svorad, Tel. 0917 537 829, Email : patrik.svorad@nspnz.sk

Vypracoval: Ing. Patrik Svorad